ЈП Сурчин

Број:20/13

Војвођанска, бр. 80.

Сурчин

Датум: 06.02.2014. године.

Одговор на тражено појашњење

 конкурсне документације

ЈН бр. 20/13

Понуђач је у обавези да испуни све законом прописане услове за вршење услуга тражених конкурсном документацијом за ЈН бр. 20/13, између осталог то подразумева и испуњавање услова везаних за кадровски капацитет Понуђача.

Понуђач је у обавези да у складу са законом о енергетици чл. 106. став 2 испуни све услове прописане чл. 25. Закона којим се уређује цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника.

Чл. 25 став 3 Закона којим се уређује цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника, предвиђа да испуњеност услова за обављање ове делатности утврђује решењем министарство надлежно за послове енергетике.

Чл. 15 став 4 Закона којим се уређује цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника, прописује услове које морају испуњавати запослени да би могли обављати послове одржавања унутрашњих гасних инсталација.

Понуђач је у обавези да достави доказе о испуњености услова, које морају испуњавати запослени да би могли обављати послове одржавања унутрашњих гасних инсталација.

- Доказ о степену стручне спреме за запослено лицена пословима одражавања гасних инсталација - диплома о стеченом образовању.

- Доказ о радном искуству на истим пословима - образац М4

- Доказ о положеном стручном испиту - сертификат/лиценца

 Председник комисије

 Миодраг Миловановић

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_